|  | ПРАЙС-ЛИСТ Действует с 01.09.2014 г. СОДЕРЖАНИЕ: Аппараты магнито-лазерной терапии серии «МИЛТА». Дополнительные излучатели к аппаратам «МИЛТА-Ф-8-01». Комплектация к аппаратам «МИЛТА». Лазерный терапевтический комплекс «МИЛТА - К». Комплект на базе аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» для лазерной биоревитализации и гиалуронопластики. |
| --- | --- |
| № | Наименование | Отличительные особенности | Цена, руб. |
| 1. Аппараты магнито-лазерной терапии серии «МИЛТА» (в минимальный комплект поставки входят базовый блок и один излучатель): |
| 1.1 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | Воздействия: импульсное лазерное инфракрасное излучение, непрерывное светодиодное инфракрасное излучение, постоянное магнитное поле. Импульсная мощность лазерного излучения 5–7 Вт | 19300 |
| 1.2 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 7-9 Вт | 22400 |
| 1.3 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт | 24500 |
| 1.4 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 12-15 Вт | 27100 |
| 1.5 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 15-18 Вт | 31200 |
| 1.6 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 18-21 Вт | 35700 |
| 1.7 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» с расширенными диагностическими возможностями (РД-1) | То же. Позволяет получать данные биофотометрии как от кожных покровов, так и от внутренних тканей и определять количество поглощенного пациентом излучения. Импульсная мощность лазерного излучения 5-7 Вт | 21400 |
| 1.8 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» (РД-2) | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 7-9 Вт | 25100 |
| 1.9 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» (РД-3) | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт | 27300 |
| 1.10 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» (РД-4) | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 12-15 Вт | 29400 |
| 1.11 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» (РД-5) | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 15-18 Вт | 34300 |
| 1.12 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» (РД-6) | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 18-21 Вт | 37600 |
| 1.13 | МИЛТА-ВЛОК+ЛТ | Аппарат МИЛТА-Ф-8-01 (5-7 Вт) для лазерной терапии в комплекте с излучателем ДТ-ВЛОК для внутривенного лазерного облучения крови (0,63 мкм, 1,5 мВт) | 24390 |
| 1.14 | МИЛТА-ВЛОК+НЛОК | Для внутривенного и надвенного облучения крови: аппарат МИЛТА-Ф-8-01 (18-21 Вт) в комплекте с излучателем ДТ-ВЛОК (0,63 мкм, 1,5 мВт) | 39150 |
| 1.15 | Лазерный физиотерапевтический комплекс «МИЛТА - К» | Сочетанное воздействие лазерного излучения и вакуумного массажа. Состав: аппарат «МИЛТА-Ф-8-01», аппарат для вакуумного массажа, дополнительный излучатель, комплект насадок, методические рекомендации. Подробнее состав комплекса см. в разделе 8.1 прайс-листа | 62300 |
| 1.16 | Комплект МИЛТА для лазерной биоревитализации (гиалуронопластики) | На базе аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» в комплекте с дополнительными излучателями, насадками, защитными очками. Подробнее см. в разделе 8.2. прайс-листа | от 34000 |
| 2. Дополнительные излучатели к аппаратам «МИЛТА-Ф-8-01»: |
| 2.1 | ДТ-1 | Воздействия: импульсное лазерное ИК-излучение (0,89 мкм), непрерывное светодиодное ИК-излучение, постоянное магнитное поле. Импульсная мощность лазерного излучения 5-7 Вт | 5800 |
| 2.2 | ДТ-2 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 7-9 Вт | 7600 |
| 2.3 | ДТ-3 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт | 8600 |
| 2.4 | ДТ- 4 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 12-15 Вт | 9100 |
| 2.5 | ДТ- 5 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 15-18 Вт | 10200 |
| 2.6 | ДТ- 6 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 18-21 Вт | 11300 |
| 2.7 | КТ-1 | Воздействия: импульсное лазерное ИК-излучение (0,89 мкм), непрерывное модулированное светодиодное излучение красного спектра (0,63 мкм), постоянное магнитное поле. Импульсная мощность лазерного излучения 5-7 Вт | 6800 |
| 2.8 | КТ-2 | То же. Импульсная мощность ИК-лазерного излучения 7-9 Вт | 7600 |
| 2.9 | КТ-3 | То же. Импульсная мощность ИК-лазерного излучения 9-12 Вт | 8600 |
| 2.10 | КТ- 4 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 12-15 Вт | 9500 |
| 2.11 | КТ- 5 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 15-18 Вт | 10600 |
| 2.12 | КТ- 6 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 18-21 Вт | 11900 |
| 2.13 | МТ (лазерный душ) | Излучатель матричного типа. Воздействия: импульсное лазерное ИК излучение (0,89 мкм), непрерывное светодиодное ИК излучение, магнитное поле. | 13600 |
| 2.14 | МВТ | Матричный внутриполостной блок для применения в урологии и гинекологии. Воздействие – импульсное ИК лазерное излучение (0,85-0,89 мкм). Импульсная мощность лазерного излучения 12 Вт | 9400 |
| 2.15 | ДТ - ВЛОК | Для внутривенного облучения крови – 0,63 мкм; 2,5 мВт (1,5 мВт на выходе из световода) | 7800 |
| 2.16 | ДТ - ВЛОК - М | Для внутривенного облучения крови – 0,63 мкм; 30 мВт (15 мВт на выходе из световода) | 21800 |
| 2.17 | КВЧ | Осуществляет КВЧ-воздействие мм-волнами 7.1, 5.6, 4.9 мм. | 25800 |
| 3. Комплектация к аппаратам «МИЛТА»: |
| 3.1 | Комплект световодных насадок №1 (7 шт.) | Гинекология (2 шт. - №№1 и 2), урология (№3), ЛОР (№4), стоматология (№5), акупунктура (№6), дерматология и косметология (№7). | 6600 |
| 3.2 | Комплект световодных насадок №2 (6 шт.) | Стоматология (2 шт. - №№ 8 и 9), маммология (№10), гинекология (№11), урология и проктология (№12), дерматология и косметология (№7). | 6300 |
| 3.3 | Комплект насадок для акушерства и гинекологии | 6 шт. различных видов (№№ 1, 2, 3, 7, 10, 11). | 6050 |
| 3.4 | Комплект насадок для стоматологии | 4 шт. различных видов (№№ 5, 7, 8, 9). | 4050 |
| 3.5 | Комплект насадок для урологии и проктологии | 4 шт. различных видов (№№ 3, 4, 7, 12). | 3900 |
| 3.6 | Комплект насадок для оториноларингологии | 5 шт. различных видов (№№ 4, 7, 13, 14, 15). | 5100 |
| 3.7 | Световодная насадка | В ассортименте - №№ (1-6, 8-10, 12-15) | 1250 |
| 3.8 | Световодная насадка | №7 – для дерматологии, косметологии и гигиены процедур. | 500 |
| 3.9 | Световодная насадка | №11 – для гинекологии | 1450 |
| 3.10 | Очки защитные «БИОЛАЗЕР» | Очки закрытые для защиты от лазерного излучения. Современный дизайн, регулируемые дужки. ИК, красный, зеленый, синий, УФО спектр. | 1950 |
| 3.11 | Очки защитные противолазерные | ЗН-22 «Матрикс» (очки открытые, современный дизайн). Красный и УФО спектр. | 1600 |
| 3.12 | Очки защитные для пациента | Легкие и удобные непрозрачные очки из пластика | 800 |
| 3.13 | Штатив-держатель | Для фиксации терминала над облучаемой поверхностью | 1200 |
| 3.14 | Компьютерная программа для аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» | Для совмещения аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» с компьютером, управления аппаратом с клавиатуры, составления базы данных пациентов, ведения курсов лечения и лечебных процедур, мониторинга лечебного процесса. Предоставляется на диске. Совместима с Windows 95, 98, XP. Для подключения аппарата к компьютеру используется кабель СОМ-СОМ или СОМ-USB. | 600 |
| 3.15 | Кабель COM-USB | Для подключения аппарата МИЛТА-Ф-8-01 к порту USB компьютера. | 1200 |
| 3.16 | Кабель COM-СОМ | Для подключения аппарата МИЛТА-Ф-8-01 к порту СОМ компьютера. | 700 |
| 3.17 | Сумка-кофр для аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» | Удобная и компактная сумка для хранения и переноски аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» с отделениями для дополнительных излучателей, комплектующих и литературы | 2000 |
| 3.18 | Визуализатор | Для визуализации излучения от инфракрасных лазерных и светодиодных излучателей, генерирующих невидимое человеческому глазу излучение. | 500 |
| 4. Лазерный физиотерапевтический комплекс «МИЛТА - К» - 62300 руб. |
| Состав комплекса: |
| 4.1 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | Воздействия: импульсное лазерное инфракрасное излучение, непрерывное светодиодное инфракрасное излучение, постоянное магнитное поле. Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт | 24500 |
| 4.2 | Дополнительный терминал КТ-3 | Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт | 8600 |
| 4.3 | Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» | Предназначен для проведения процедур вакуумного и лазерно-вакуумного массажа. | 19500 |
| 4.4 | Комплект насадок | Комплект специализированных косметологических насадок (7 шт.) | 8600 |
| 4.5 | Методические указания | Гейниц А.В., Москвин С.В.. Лазерная терапия в косметологии и дерматологии, М., 2010 | 1000 |
| 4.6 | Методические указания | Москвин С.В., Горбани Н.А. Лазерно-вакуумный массаж. Тверь, 2006, 72 стр. | 100 |
| 5. Комплект на базе аппарата «МИЛТА – Ф-8-01» для лазерной биоревитализации и гиалуронопластики - от 37250 руб. |
| Состав комплекта: |
| 5.1 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | Воздействия: импульсное лазерное инфракрасное излучение, непрерывное светодиодное инфракрасное излучение, постоянное магнитное поле. Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт | 24500 |
| 5.2 | Дополнительный терминал КТ-4 | Импульсная мощность лазерного излучения 12-15 Вт | 9500 |
| 5.3 | Световодная насадка | №7 – для дерматологии, косметологии и гигиены процедур. | 500 |
| 5.4 | Очки защитные «БИОЛАЗЕР» | Очки закрытые для защиты от лазерного излучения. Современный дизайн, регулируемые дужки. ИК, красный, зеленый, синий, УФО спектр. | 1950 |
| 5.5 | Очки защитные для пациента | Легкие и удобные непрозрачные очки из пластика | 800 |