|  | ПРАЙС-ЛИСТ Действует с 01.09.2014 г. СОДЕРЖАНИЕ: Аппараты магнито-лазерной терапии серии «МИЛТА». Дополнительные излучатели к аппаратам «МИЛТА-Ф-8-01». Комплектация к аппаратам «МИЛТА». Аппараты лазерной терапии серий «Матрикс», «ЛАЗМИК», «Мустанг», «Мулат», «Узор» и др. Излучающие головки и насадки к аппаратам серий «Матрикс», «ЛАЗМИК» и «Мустанг». Лазерные и светодиодные излучающие головки к аппаратам «Матрикс-ВЛОК». Лазерный терапевтический комплекс «Матрикс-Уролог». Лазерный терапевтический комплекс «МИЛТА - К». Лазерный терапевтический комплекс «Матрикс-Косметолог», косметологические комплексы «ЛАЗМИК» для лазерной биоревитализации (гиалуронопластики). Лазерный терапевтический комплекс «Матрикс-Стоматолог». Излучающие блоки и насадки к аппаратам серии «Узор». Аппараты крайневысокочастотной (КВЧ) терапии. Литература по применению аппаратов лазерной и КВЧ терапии, лазерной хирургии. Лазерные хирургические аппараты, аппараты для косметологии и эстетической медицины, аппараты для фотодинамической терапии. Дополнительное оборудование к лазерным хирургическим аппаратам. Кольпоскопы. Полупроводниковые лазерные излучатели. Обучение врачей. |
| --- | --- |
| № | Наименование | Отличительные особенности | Цена, руб. |
| 1. Аппараты магнито-лазерной терапии серии «МИЛТА» (в минимальный комплект поставки входят базовый блок и один излучатель): |
| 1.1 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | Воздействия: импульсное лазерное инфракрасное излучение, непрерывное светодиодное инфракрасное излучение, постоянное магнитное поле. Импульсная мощность лазерного излучения 5–7 Вт | 19300 |
| 1.2 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 7-9 Вт | 22400 |
| 1.3 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт | 24500 |
| 1.4 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 12-15 Вт | 27100 |
| 1.5 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 15-18 Вт | 31200 |
| 1.6 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 18-21 Вт | 35700 |
| 1.7 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» с расширенными диагностическими возможностями (РД-1) | То же. Позволяет получать данные биофотометрии как от кожных покровов, так и от внутренних тканей и определять количество поглощенного пациентом излучения. Импульсная мощность лазерного излучения 5-7 Вт | 21400 |
| 1.8 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» (РД-2) | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 7-9 Вт | 25100 |
| 1.9 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» (РД-3) | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт | 27300 |
| 1.10 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» (РД-4) | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 12-15 Вт | 29400 |
| 1.11 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» (РД-5) | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 15-18 Вт | 34300 |
| 1.12 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» (РД-6) | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 18-21 Вт | 37600 |
| 1.13 | МИЛТА-ВЛОК+ЛТ | Аппарат МИЛТА-Ф-8-01 (5-7 Вт) для лазерной терапии в комплекте с излучателем ДТ-ВЛОК для внутривенного лазерного облучения крови (0,63 мкм, 1,5 мВт) | 24390 |
| 1.14 | МИЛТА-ВЛОК+НЛОК | Для внутривенного и надвенного облучения крови: аппарат МИЛТА-Ф-8-01 (18-21 Вт) в комплекте с излучателем ДТ-ВЛОК (0,63 мкм, 1,5 мВт) | 39150 |
| 1.15 | Аппарат «МИЛТА-Ф-5-01» | Импульсное лазерное, непрерывное светодиодное ИК-излучение, постоянное магнитное поле, постоянное красное излучение (питание от сети). Импульсная мощность лазерного излучения 5-7 Вт. Гарантия на аппарат – 5 лет со дня продажи! | 12800 |
| 1.16 | Аппарат «МИЛТА-Ф-5-01» (А) | То же, но в автономном исполнении (питание от аккумулятора). Импульсная мощность лазерного излучения 5-7 Вт. Гарантия на аппарат – 5 лет со дня продажи! | 13200 |
| 1.17 | Аппарат «МИЛТА-Ф-5-01» (БИО) | Импульсное ИК лазерное излучение, непрерывное светодиодное излучение: - синего спектра (0, 465 мкм); - красного спектра (0,650 мкм); - инфракрасного спектра (0,890 мкм); постоянное магнитное поле, питание от аккумулятора. Регулируемая импульсная мощность лазерного излучения 0-6 Вт. Гарантия на аппарат – 5 лет со дня продажи! | 18700 |
| 1.18 | Аппарат «МИЛТА-Ф-5-01» | Импульсное лазерное, непрерывное светодиодное ИК-излучение, постоянное магнитное поле, постоянное красное излучение (питание от сети). Импульсная мощность лазерного излучения 7-9 Вт. Гарантия на аппарат – 5 лет со дня продажи! | 14800 |
| 1.19 | Аппарат «МИЛТА-Ф-5-01» (А) | То же, но в автономном исполнении (питание от аккумулятора). Импульсная мощность лазерного излучения 7-9 Вт. Гарантия на аппарат – 5 лет со дня продажи! | 15400 |
| 1.20 | Аппарат «МИЛТА-Ф-5-01» (БИО) | Импульсное ИК лазерное излучение, непрерывное светодиодное излучение: - синего спектра (0, 465 мкм); - красного спектра (0,650 мкм); - инфракрасного спектра (0,890 мкм); постоянное магнитное поле, питание от аккумулятора. Регулируемая импульсная мощность лазерного излучения 0-10 Вт. Гарантия на аппарат – 5 лет со дня продажи! | 20700 |
| 1.21 | Аппарат «МИЛТА-Ф-5-01» | Импульсное лазерное, непрерывное светодиодное ИК-излучение, постоянное магнитное поле, постоянное красное излучение (питание от сети). Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт. Гарантия на аппарат – 5 лет со дня продажи! | 17100 |
| 1.22 | Аппарат «МИЛТА-Ф-5-01» (А) | То же, но в автономном исполнении (питание от аккумулятора). Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт. Гарантия на аппарат – 5 лет со дня продажи! | 17500 |
| 1.23 | Аппарат «МИЛТА-Ф-5-01» (БИО) | Импульсное ИК лазерное излучение, непрерывное светодиодное излучение: - синего спектра (0, 465 мкм); - красного спектра (0,650 мкм); - инфракрасного спектра (0,890 мкм); постоянное магнитное поле, питание от аккумулятора. Регулируемая импульсная мощность лазерного излучения 0-14 Вт. Гарантия на аппарат – 5 лет со дня продажи! | 22200 |
| 1.24 | Аппарат «МИЛТА-Ф-5-01» (СПОРТ) | Излучатель матричного типа. Питание от аккумулятора. ЖК-дисплей. Воздействия: импульсное лазерное ИК излучение (0,89 мкм), непрерывное светодиодное ИК излучение, магнитное поле. Импульсная мощность лазерного излучения 60 Вт | 23200 |
| 1.25 | Лазерный физиотерапевтический комплекс «МИЛТА - К» | Сочетанное воздействие лазерного излучения и вакуумного массажа. Состав: аппарат «МИЛТА-Ф-8-01», аппарат для вакуумного массажа, дополнительный излучатель, комплект насадок, методические рекомендации. Подробнее состав комплекса см. в разделе 8.1 прайс-листа | 62300 |
| 1.26 | Комплект МИЛТА для лазерной биоревитализации (гиалуронопластики) | На базе аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» в комплекте с дополнительными излучателями, насадками, защитными очками. Подробнее см. в разделе 8.2. прайс-листа | от 34000 |
| 2. Дополнительные излучатели к аппаратам «МИЛТА-Ф-8-01»: |
| 2.1 | ДТ-1 | Воздействия: импульсное лазерное ИК-излучение (0,89 мкм), непрерывное светодиодное ИК-излучение, постоянное магнитное поле. Импульсная мощность лазерного излучения 5-7 Вт | 5800 |
| 2.2 | ДТ-2 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 7-9 Вт | 7600 |
| 2.3 | ДТ-3 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт | 8600 |
| 2.4 | ДТ- 4 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 12-15 Вт | 9100 |
| 2.5 | ДТ- 5 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 15-18 Вт | 10200 |
| 2.6 | ДТ- 6 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 18-21 Вт | 11300 |
| 2.7 | КТ-1 | Воздействия: импульсное лазерное ИК-излучение (0,89 мкм), непрерывное модулированное светодиодное излучение красного спектра (0,63 мкм), постоянное магнитное поле. Импульсная мощность лазерного излучения 5-7 Вт | 6800 |
| 2.8 | КТ-2 | То же. Импульсная мощность ИК-лазерного излучения 7-9 Вт | 7600 |
| 2.9 | КТ-3 | То же. Импульсная мощность ИК-лазерного излучения 9-12 Вт | 8600 |
| 2.10 | КТ- 4 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 12-15 Вт | 9500 |
| 2.11 | КТ- 5 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 15-18 Вт | 10600 |
| 2.12 | КТ- 6 | То же. Импульсная мощность лазерного излучения 18-21 Вт | 11900 |
| 2.13 | МТ (лазерный душ) | Излучатель матричного типа. Воздействия: импульсное лазерное ИК излучение (0,89 мкм), непрерывное светодиодное ИК излучение, магнитное поле. | 13600 |
| 2.14 | МВТ | Матричный внутриполостной блок для применения в урологии и гинекологии. Воздействие – импульсное ИК лазерное излучение (0,85-0,89 мкм). Импульсная мощность лазерного излучения 12 Вт | 9400 |
| 2.15 | ДТ - ВЛОК | Для внутривенного облучения крови – 0,63 мкм; 2,5 мВт (1,5 мВт на выходе из световода) | 7800 |
| 2.16 | ДТ - ВЛОК - М | Для внутривенного облучения крови – 0,63 мкм; 30 мВт (15 мВт на выходе из световода) | 21800 |
| 2.17 | КВЧ | Осуществляет КВЧ-воздействие мм-волнами 7.1, 5.6, 4.9 мм. | 25800 |
| 3. Комплектация к аппаратам «МИЛТА»: |
| 3.1 | Комплект световодных насадок №1 (7 шт.) | Гинекология (2 шт. - №№1 и 2), урология (№3), ЛОР (№4), стоматология (№5), акупунктура (№6), дерматология и косметология (№7). | 6600 |
| 3.2 | Комплект световодных насадок №2 (6 шт.) | Стоматология (2 шт. - №№ 8 и 9), маммология (№10), гинекология (№11), урология и проктология (№12), дерматология и косметология (№7). | 6300 |
| 3.3 | Комплект насадок для акушерства и гинекологии | 6 шт. различных видов (№№ 1, 2, 3, 7, 10, 11). | 6050 |
| 3.4 | Комплект насадок для стоматологии | 4 шт. различных видов (№№ 5, 7, 8, 9). | 4050 |
| 3.5 | Комплект насадок для урологии и проктологии | 4 шт. различных видов (№№ 3, 4, 7, 12). | 3900 |
| 3.6 | Комплект насадок для оториноларингологии | 5 шт. различных видов (№№ 4, 7, 13, 14, 15). | 5100 |
| 3.7 | Световодная насадка | В ассортименте - №№ (1-6, 8-10, 12-15) | 1250 |
| 3.8 | Световодная насадка | №7 – для дерматологии, косметологии и гигиены процедур. | 500 |
| 3.9 | Световодная насадка | №11 – для гинекологии | 1450 |
| 3.10 | Очки защитные «БИОЛАЗЕР» | Очки закрытые для защиты от лазерного излучения. Современный дизайн, регулируемые дужки. ИК, красный, зеленый, синий, УФО спектр. | 1950 |
| 3.11 | Очки защитные противолазерные | ЗН-22 «Матрикс» (очки открытые, современный дизайн). Красный и УФО спектр. | 1600 |
| 3.12 | Очки защитные для пациента | Легкие и удобные непрозрачные очки из пластика | 800 |
| 3.13 | Штатив-держатель | Для фиксации терминала над облучаемой поверхностью | 1200 |
| 3.14 | Компьютерная программа для аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» | Для совмещения аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» с компьютером, управления аппаратом с клавиатуры, составления базы данных пациентов, ведения курсов лечения и лечебных процедур, мониторинга лечебного процесса. Предоставляется на диске. Совместима с Windows 95, 98, XP. Для подключения аппарата к компьютеру используется кабель СОМ-СОМ или СОМ-USB. | 600 |
| 3.15 | Кабель COM-USB | Для подключения аппарата МИЛТА-Ф-8-01 к порту USB компьютера. | 1200 |
| 3.16 | Кабель COM-СОМ | Для подключения аппарата МИЛТА-Ф-8-01 к порту СОМ компьютера. | 700 |
| 3.17 | Сумка-кофр для аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» | Удобная и компактная сумка для хранения и переноски аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» с отделениями для дополнительных излучателей, комплектующих и литературы | 2000 |
| 3.18 | Визуализатор | Для визуализации излучения от инфракрасных лазерных и светодиодных излучателей, генерирующих невидимое человеческому глазу излучение. | 500 |
| 3.19 | Аккумулятор | Запасной аккумулятор для аппаратов «МИЛТА-Ф-5-01» (А) | 500 |
| 3.20 | Литература по лазерной терапии | См. раздел 13 прайс-листа |  |
| 4. Аппараты лазерной терапии серий «Матрикс», «Мустанг», «Мулат», «Узор», «ЛАЗМИК»: |
| 4.1 | Аппарат «Матрикс» (2 канала) | Двухканальный базовый блок, к которому подключаются лазерные и светодиодные головки с различными параметрами (см. раздел 5 прайс-листа). | 7900 |
| 4.2 | Аппарат «Матрикс» (4 канала) | Четырехканальный базовый блок, к которому подключаются лазерные и светодиодные головки с различными параметрами (см. раздел 5 прайс-листа). | 15900 |
| 4.3 | Аппарат «Мустанг –2000» (2 канала) | Базовый блок – 2 канала излучения, к каждому из которых подключаются лазерные или светодиодные головки с различными параметрами (см. раздел 5 прайс-листа). | 7900 |
| 4.4 | Аппарат «Мустанг –2000+» (2 канала) | Отличительная особенность – наличие индикатора, отображающего тип, длину волны и мощность излучающих головок. | 9900 |
| 4.5 | Аппарат «Мустанг –2000+» (4 канала) | Четырехканальный базовый блок, к которому подключаются лазерные и светодиодные головки с различными параметрами (см. раздел 5 прайс-листа). Отличительная особенность – наличие индикатора, отображающего тип, длину волны и мощность излучающих головок. | 14900 |
| 4.6 | Аппарат лазерной терапии и вакуумного массажа «ЛАЗМИК-03» (2 канала) | Двухканальный базовый блок, к одному каналу которого подключаются лазерные и светодиодные головки с различными параметрами (см. раздел 5 прайс-листа), а второй канал используется для вакуумного массажа. | 22000 |
| 4.7 | Аппарат лазерной терапии «ЛАЗМИК-01» (2 канала) | Двухканальный базовый блок, к которому подключаются лазерные и светодиодные головки с различными параметрами (см. раздел 5 прайс-листа). | 9800 |
| 4.8 | Блок биоуправления «Матрикс-БИО» к аппаратам «Матрикс» и «Мустанг-2000» | Позволяет подобрать индивидуальный режим воздействия для каждого пациента, изменяя режимы воздействия в зависимости от частоты пульса и дыхания пациента. | 10900 |
| 4.9 | Излучатели и насадки к аппаратам «Матрикс» и «Мустанг-2000» | См. раздел 5 прайс-листа |  |
| 4.10 | Лазерный физиотерапевтический комплекс «Матрикс– Уролог» | Включает 3-х канальный лазерный аппарат «Матрикс-Уролог», вибромагнитолазерную головку, комплект специальных лазерных излучателей и насадок, методические рекомендации. Подробнее см. в разделе 7 прайс-листа | от 75000 |
| 4.11 | Лазерный физиотерапевтический комплекс «Матрикс – Косметолог» | Лазерный косметологический комплекс на основе аппарата «Матрикс» - подробнее см. в разделе 9 прайс-листа | 77130 |
| 4.12 | Лазерный косметологический комплекс «ЛАЗМИК-Профи» | Комплекс для лазерной биоревитализации (гиалуронопластики) и лазерно-вакуумного массажа – подробнее см в разделе 9.2 прайс-листа | 83800 |
| 4.13 | Лазерный косметологический комплекс «ЛАЗМИК-Стандарт» | Комплекс для лазерной биоревитализации (гиалуронопластики) и лазерно-вакуумного массажа – подробнее см в разделе 9.2 прайс-листа | 65600 |
| 4.14 | Лазерный косметологический комплекс «ЛАЗМИК-Домашний косметолог» | Комплекс для лазерной биоревитализации (гиалуронопластики) и лазерно-вакуумного массажа – подробнее см в разделе 9.2 прайс-листа | 18350 |
| 4.15 | Лазерный комплекс «Матрикс – Стоматолог» | Включает 2-хканальный аппарат «Матрикс», лазерные излучатели, комплект насадок для стоматологии, защитные очки, методические рекомендации. Подробнее см. в разделе 10 прайс-листа | от 27230 |
| 4.16 | Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-ВЛОК» | Для внутривенного лазерного облучения крови, 0,63 мкм; 2,5 мВт (1,5 мВт на выходе из световода). Возможно подключение дополнительных излучающих головок (ИК, УФО) (см. раздел 6 прайс-листа). | 13800 |
| 4.17 | Аппарат «Матрикс-ВЛОК-М10» | Для внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК), 0,63 мкм; 20 мВт (10 мВт на выходе из световода). Возможно подключение дополнительных излучающих головок (ИК, УФО) (см. раздел 6 прайс-листа). | 36500 |
| 4.18 | Аппарат «Матрикс-ВЛОК» (ВЛОК +УФО) | Для внутривенного лазерного облучения крови, В комплекте 2 излучателя: КЛ-ВЛОК (красный, 0,63 мкм; 2,5 мВт (1,5 мВт на выходе из световода)) и КЛ-ВЛОК-365 (УФО, 0,365 мкм, 2 мВт (1 мВт на выходе из световода)), комплект для одновременной работы двух излучателей ВК-2К, а также 100 одноразовых световодов КИВЛ-01. | 41900 |
| 4.19 | Дополнительные излучатели к аппарату «Матрикс-ВЛОК» | См. раздел 6 прайс-листа |  |
| 4.20 | Аппарат лазерный терапевтический «Мулат» | Для внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК), 0,63 мкм; 2,5 мВт (1,5 мВт на выходе из световода) | 13400 |
| 4.21 | Аппарат лазерный терапевтический «Мулат - М» | Для внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК), 0,63 мкм; 15 мВт (5 мВт на выходе из световода) | 19900 |
| 4.22 | Аппарат лазерный терапевтический «Мулат - М» | Для внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК), 0,63 мкм; 25 мВт (10 мВт на выходе из световода) | 24900 |
| 4.23 | Световод КИВЛ-01 (КИВЛ-02) | Стерильный одноразовый световод с иглой для ВЛОК: - от 1 до 99 шт. – 30 руб. - от 100 до 499 шт. – 25 руб. - от 500 до 999 шт. – 21 руб. - от 1000 до 4999 шт. – 20 руб. - от 5000 до 10000 шт. – 17 руб. - от 10000 шт. – 16 руб. - от 20000 шт. – 15 руб. | от 15 |
| 4.24 | Аппарат лазерный терапевтический «Узор-А-2К» (база) | Блок управления (2 канала) без излучателей. Излучатели см. в разделе 11 прайс-листа. | 9900 |
| 4.25 | Аппарат лазерный терапевтический «Узор-А-2К»/2 | В комплекте 2 блока излучения инфракрасного диапазона, Ри≥8 Вт | 20800 |
| 4.26 | Аппарат лазерный терапевтический «Узор-А-2К»/1 | В комплекте 1 блок излучения инфракрасного диапазона, Ри≥8 Вт | 15500 |
| 4.27 | Аппарат лазерный терапевтический «УЗОР-А-2К-Профи» | В комплекте: аппарат «Узор-А-2К» (база), 2 блока излучения инфракрасного диапазона (20 Вт) , 1 блок излучения красного диапазона (10 мВт), матричный блок излучения (30 Вт), универсальный комплект оптических насадок (3 шт.), комплект магнитных насадок (60 мТл, 110 мТл) | 39800 |
| 4.28 | Аппарат лазерный терапевтический «УЗОР-А-2К-Стоматолог» | В комплекте: аппарат «Узор-А-2К/1» с одним излучателем инфракрасного диапазона, 1 блок излучения красного диапазона (10 мВт), матричный блок излучения (30 Вт), комплект оптических насадок для стоматологии. | 34500 |
| 4.29 | Излучатели и насадки к аппаратам «Узор» | См. раздел 11 прайс-листа |  |
| 4.30 | Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» | Для проведения процедур вакуумного и лазерно-вакуумного массажа. | 19500 |
| 4.31 | Фототерапевтическая расческа «Солитон» | Портативный аппарат в форме расчески для лечения заболеваний и повреждений волос, дерматологических заболеваний кожи головы различной этиологии. Инфракрасное, желтое, зеленое, красное излучение. | 8500 |
| 4.32 | Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-Мини» | Портативный аппарат для домашнего применения. Импульсное лазерное ИК-излучение (длина волны 0.89 мкм, частота 80 Гц, импульсная мощность 6 Вт). В комплекте зеркальная и магнитная насадка, методические указания по применению. | 5500 |
| 4.33 | Программно-диагностический комплекс «Диалаз» | Комплекс предназначен для диагностики состояния пациента во время проведения процедур лазерной терапии. Используется метод пальцевой фотоплетизмографии (ФПГ). Комплекс позволяет рассчитать индивидуальные параметры лечебного сеанса для каждого пациента. | 21000 |
| 4.34 | Мустанг-Физио-МЭЛТ 2К | Многофукциональный электротерапевтический аппарат (2-хканальный). Воздействия: гальванизация и электрофорез, диадинамотерапия, СМТ, интерференцтерапия, электросон, ЧЭНС, флюктуоризация, электростимуляция). | 35900 |
| 4.35 | Мустанг-Физио-МЭЛТ 1К | Многофукциональный электротерапевтический аппарат (1-канальный). Воздействия: гальванизация и электрофорез, диадинамотерапия, СМТ, интерференцтерапия, электросон, ЧЭНС, флюктуоризация, электростимуляция). | 24900 |
| 5. Излучающие головки и насадки к аппаратам серий «Матрикс», «ЛАЗМИК» и «Мустанг-2000»: |
| 5.1 | Лазерная излучающая головка ЛО-2000 матричного типа | Импульсный и непрерывный режимы работы в инфракрасном (0,89 мкм) и красном (0,63 мкм) диапазонах, мощности 7Вт и 15 мВт соответственно. | 3380 |
| 5.2 | Лазерная излучающая головка ЛО1 | Импульсный режим работы в ИК – диапазоне, импульсная мощность – 5 Вт | 3080 |
| 5.3 | Лазерная излучающая головка ЛО2 | Импульсный режим работы в ИК – диапазоне, импульсная мощность – 9 Вт | 4150 |
| 5.4 | Лазерная излучающая головка ЛО3 | Импульсный режим работы в ИК – диапазоне, импульсная мощность – 15 Вт | 5380 |
| 5.5 | Лазерная излучающая головка ЛО4 | Импульсный режим работы в ИК – диапазоне, импульсная мощность – 20 Вт | 7150 |
| 5.6 | Лазерная излучающая головка ЛО7 | Импульсный режим работы в ИК – диапазоне, импульсная мощность – 80 Вт | 11400 |
| 5.7 | Лазерная излучающая головка ЛОК2 | Импульсный режим работы в красном диапазоне, импульсная мощность – 5 Вт | 11750 |
| 5.8 | Лазерная излучающая головка КЛО1 | Непрерывный режим работы в красном диапазоне, мощность – 5 мВт | 3550 |
| 5.9 | Лазерная излучающая головка КЛО2 | Непрерывный режим работы в диапазоне 0,65-0,67 мкм, мощность – 30 мВт | 6450 |
| 5.10 | Лазерная излучающая головка КЛО3 | Непрерывный режим работы в красном диапазоне, мощность – 10 мВт | 6450 |
| 5.11 | Лазерная излучающая головка КЛО4 | Непрерывный режим работы в красном диапазоне, мощность – 30 мВт | 21800 |
| 5.12 | Лазерная излучающая головка КЛО5 | Непрерывный режим работы на длине волны 0,83 мкм, мощность – 40 мВт | 6450 |
| 5.13 | Лазерная излучающая головка КЛО6 | Непрерывный режим работы на длине волны 0,83 мкм, мощность – 200 мВт | 7450 |
| 5.14 | Лазерная излучающая головка КЛО7 | Непрерывный режим работы на длине волны 1,3 мкм, мощность – 5 мВт | 7450 |
| 5.15 | Лазерная излучающая головка МЛ01К | Матрица суммарной импульсной мощностью не менее 60 Вт, длина волны 0,89 мкм | 6850 |
| 5.16 | Лазерная излучающая головка МЛ01КР | Матрица суммарной импульсной мощностью не менее 30 Вт, длина волны 0,63-0,65 мкм | 23800 |
| 5.17 | Лазерная излучающая головка МЛС-1 «Эффект» | Матрица из инфракрасных, красных, синих импульсных лазеров и светодиодов | 22900 |
| 5.18 | Лазерная излучающая головка МЛС-1-4 | Матрица из ИК лазеров и светодиодов, 0,89 мкм, 8 Вт (лазер), 60 мВт (светодиоды). | 5950 |
| 5.19 | Лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК | Для внутривенного облучения крови к аппаратам «Матрикс», «Матрикс-ВЛОК» и «Мустанг-2000»– 0,63 мкм; 2,5 мВт (1,5 мВт на выходе из световода) | 6950 |
| 5.20 | Лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК | Для внутривенного облучения крови к аппаратам «Мулат», «Мустанг-2000+» – 0,63 мкм; 2,5 мВт (1,5 мВт на выходе из световода) | 7800 |
| 5.21 | Лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-М | Для внутривенного облучения крови – 0,63 мкм; 30 мВт (15 мВт на выходе из световода) | 27800 |
| 5.22 | Лазерные излучающие головки МЛО2В и МЛО6 | Лазерные головки МЛО2В (30 мВт; ИК) и МЛО6 (6 мВт; 0,63 мкм) для работы с гибким световодом | 9400 |
| 5.23 | Лазерная излучающая головка ЛО532-1 | Непрерывный режим работы на длине волны 0,532 мкм (зеленый спектр), мощность – 12 мВт | 23800 |
| 5.24 | Лазерная излучающая головка КЛО-405-120 | Непрерывный режим работы на длине волны 0,405 мкм (синий спектр), мощность – 120 мВт | 34500 |
| 5.25 | Лазерная излучающая головка КЛО-780-90 | Непрерывный режим работы на длине волны 0,780 мкм, мощность – 90 мВт | 39000 |
| 5.26 | Лазерная излучающая головка ЛО-ЛЛОД | Матричная головка для локальной лазерной декомпрессии (урология), 0,63 мкм (красный спектр), мощность – 70 мВт | 45000 |
| 5.27 | Светодиодная излучающая головка МСО3 | Головка с излучателями красного (0,63 мкм) света, мощность 20 мВт | 4950 |
| 5.28 | Светодиодная излучающая головка МСО4 | Головка с излучателями желтого (0,59 мкм) света, мощность 20 мВт | 5450 |
| 5.29 | Светодиодная излучающая головка МСО5 | Головка с излучателями зеленого (0,53 мкм) света, мощность 10 мВт | 4950 |
| 5.30 | Светодиодная излучающая головка МСО6 | Головка с излучателями синего (0,47 мкм) света, мощность 15 мВт | 5450 |
| 5.31 | Излучающая головка КВЧ-диапазона ЛО-КВЧ-4,9 | Для КВЧ-терапии. Осуществляет воздействие длиной волны 4,9 мм | 11900 |
| 5.32 | Излучающая головка КВЧ-диапазона ЛО-КВЧ-5,6 | Для КВЧ-терапии. Осуществляет воздействие длиной волны 5,6 мм | 11900 |
| 5.33 | Излучающая головка КВЧ-диапазона ЛО-КВЧ-7,1 | Для КВЧ-терапии. Осуществляет воздействие длиной волны 7,1 мм | 11900 |
| 5.34 | Насадки к аппаратам «Матрикс», «ЛАЗМИК» и «Мустанг-2000» | КМ2 – магнитные – 25, 50 и 75 мТл (комплект из 3-х штук), | 1800 |
|  |  | ЗМ25 – зеркальный магнит 25 мТл, | 600 |
|  |  | ЗМ50 – зеркальный магнит 50 мТл, | 800 |
|  |  | ММ50 – магнитная насадка для МЛО1К 50 мТл, | 800 |
|  |  | ММ100 – магнитная насадка для МЛ01К 100 мТл, | 1200 |
|  |  | ЗН25 – зеркальная насадка 25 мм, | 180 |
|  |  | ЗН30 – зеркальная насадка 30 мм, | 180 |
|  |  | ЗН35 – зеркальная насадка 35 мм, | 180 |
|  |  | ЗН50 – зеркальная насадка 50 мм | 180 |
|  |  | А-3 – акупунктурная насадка, | 600 |
|  |  | А-4 – акупунктурная насадка для КВЧ-излучателей | 800 |
|  |  | П-1 – проктологическая насадка, | 1400 |
|  |  | П-2 – проктологическая насадка, | 1400 |
|  |  | П-3 – проктологическая насадка, | 1400 |
|  |  | Г-1– гинекологическая насадка, | 1400 |
|  |  | Г-2 – гинекологическая насадка, | 1400 |
|  |  | Г-3 – гинекологическая насадка, | 1400 |
|  |  | У-1 – урологическая насадка, | 1400 |
|  |  | С-1 – стоматологический комплект из 2-ух насадок | 1800 |
|  |  | С-1-ЛВ – насадка для вакуумного и лазерно-вакуумного массажа десен в стоматологии | 1500 |
|  |  | Л-1 – комплект насадок для ЛОР (2 шт. различных видов) | 1800 |
|  |  | Др-1– держатель излучающих головок | 1200 |
|  |  | Поляризатор (для светодиодных головок) | 500 |
| 5.35 | Световоды для аппарата ОВК-03 | Комплект из 80 стерильных одноразовых световодов и 1 магистрального световода для УФ облучения крови. | 7550 |
| 5.36 | ВМ-2К | Комплект для работы второго канала аппарата «Матрикс-ВМ» | 820 |
| 5.37 | ВК-2К | Комплект для работы второго канала аппарата «Матрикс-ВЛОК» для одновременной работы с двумя излучателями | 1800 |
| 5.38 | ВТ-1,5 | Вакуумный шланг к аппаратам «Матрикс-ВМ» и «Лазмик» | 240 |
| 5.39 | Ф1 | Одноразовая система фильтрации для аппаратов «Матрикс-ВМ» и «Лазмик» | 120 |
| 5.40 | ФВМ -15 (25, 35, 45, 55, 65), ФВМ - Щ | Специализированные насадки (колбы) из оргстекла для лазерно-вакуумного массажа различного диаметра | 1200 |
| 5.41 | Очки защитные «БИОЛАЗЕР» | Очки закрытые для защиты от лазерного излучения. Современный дизайн, регулируемые дужки. ИК, красный, зеленый, синий, УФО спектр. | 1950 |
| 5.42 | Очки защитные для пациента | Легкие и удобные непрозрачные очки из пластика | 800 |
| 5.43 | МЭЛТ-У | Комплект оптических и магнитных насадок (7 шт.) для излучающей головки МЛС-1-4 | 6000 |
| 5.44 | Стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ | Трехуровневая тумба-столик (каркас из стального профиля, полки – из ДСП) на колесах для размещения аппаратов «Мустанг», «Матрикс», «ЛАЗМИК» | 12000 |
| 6. Лазерные и светодиодные излучающие головки к аппаратам «Матрикс-ВЛОК»: |
| 6.1 | КЛ-ВЛОК | Лазерная головка с излучателем красного (0,63 мкм) света мощностью 2,5 мВт (1,5 мВт на выходе из световода КИВЛ-01) | 6950 |
| 6.2 | КЛ-ВЛОК-М | Лазерная головка с излучателем красного (0,63 мкм) света мощностью 30 мВт (15 мВт на выходе из световода) | 27800 |
| 6.3 | КЛ-ВЛОК-365 | Лазерная головка с излучателем УФ (ультрафиолетового – 0,365 мкм) света мощностью 2 мВт (1 мВт на выходе из световода) | 23800 |
| 6.4 | КЛ-ВЛОК-405 | Лазерная головка с излучателем синего (0,405 мкм) света мощностью 2 мВт (1 мВт на выходе из световода) | 34500 |
| 6.5 | КЛ-ВЛОК-ИК | Лазерная головка с излучателем ИК (инфракрасного - 0,808 мкм) света мощностью 80 мВт (40 мВт на выходе из световода) | по запросу |
| 6.6 | МС-ВЛОК-365 | Светодиодная головка с излучателем УФ (ультрафиолетового – 0,365 мкм) света мощностью 2 мВт (1 мВт на выходе из световода) | 23800 |
| 6.7 | МС-ВЛОК-450 | Светодиодная головка с излучателем синего (0,45 мкм) света мощностью 2 мВт (1 мВт на выходе из световода) | 8900 |
| 6.8 | МС-ВЛОК-530 | Светодиодная головка с излучателем зеленого (0,53 мкм) света мощностью 2 мВт (1 мВт на выходе из световода) | 8900 |
| 7. Лазерный физиотерапевтический комплекс «Матрикс-Уролог» - от 75000 руб. Варианты комплектации: |
| Базовый комплект – 75000 руб. |
| 7.1 | Аппарат «Матрикс-Уролог» | 3-хканальный специализированный базовый блок | 39000 |
| 7.2 | ВМЛГ10 | Вибромагнитолазерная головка (длина волны лазера 0,63 мкм (красный), 10 мВт) | 36000 |
| Дополнительный комплект излучающих головок, насадок и др. – 31820 руб. |
| 7.3 | Лазерная излучающая головка ЛО3, (2 шт.) | Импульсный режим работы в ИК – диапазоне, импульсная мощность – 15 Вт | 10760 |
| 7.4 | Лазерная излучающая головка КЛО3 | Непрерывный режим работы в красном диапазоне, мощность – 10 мВт | 6450 |
| 7.5 | Лазерная излучающая головка МЛ01К | Матрица суммарной импульсной мощностью не менее 60 Вт, длина волны 0,89 мкм | 6850 |
| 7.6 | Комплект насадок | П1, П2, П3, У1, ЗН-35 (2 шт.), ММ-50, ЗМ-50 | 7560 |
| 7.7 | Методические указания | Муфагед М.Л. и др. Лазерная терапия в урологии. М, 2007, 120 стр. | 200 |
| Дополнительный комплект для лечения больных эректильной дисфункцией – 68300 руб. |
| 7.8 | Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» | Предназначен для проведения процедур вакуумного и лазерно-вакуумного массажа. | 19500 |
| 7.9 | Лазерная излучающая головка ЛО - ЛЛОД | Матричная головка для локальной лазерной декомпрессии, 0,63 мкм (красный спектр), мощность – 70 мВт | 45000 |
| 7.10 | Специальные колбы | Для локальной лазерной декомпрессии (2 шт.) | 3800 |
| Дополнительный комплект для электротерапии – от 10000 руб. |
| 7.11 | Аппарат электротерапии «Элфор-Проф» | В комплекте с 10 одноразовыми ректальными (вагинальными) электродами | 9000 |
| 7.12 | ЭЛ-1 (10 шт.) | Одноразовый ректальный (вагинальный) электрод (10 шт.) | 1000 |
| Стойка для комплекса «Матрикс-Уролог» - 12000 руб. |
| 7.13 | Стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ | Трехуровневая тумба-столик (каркас из стального профиля, полки – из ДСП) на колесах для размещения аппаратов «Мустанг», «Матрикс», «ЛАЗМИК» | 12000 |
| 8.1. Лазерный физиотерапевтический комплекс «МИЛТА - К» - 62300 руб. |
| Состав комплекса: |
| 8.1 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | Воздействия: импульсное лазерное инфракрасное излучение, непрерывное светодиодное инфракрасное излучение, постоянное магнитное поле. Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт | 24500 |
| 8.2 | Дополнительный терминал КТ-3 | Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт | 8600 |
| 8.3 | Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» | Предназначен для проведения процедур вакуумного и лазерно-вакуумного массажа. | 19500 |
| 8.4 | Комплект насадок | Комплект специализированных косметологических насадок (7 шт.) | 8600 |
| 8.5 | Методические указания | Гейниц А.В., Москвин С.В.. Лазерная терапия в косметологии и дерматологии, М., 2010 | 1000 |
| 8.6 | Методические указания | Москвин С.В., Горбани Н.А. Лазерно-вакуумный массаж. Тверь, 2006, 72 стр. | 100 |
| 8.2. Комплект на базе аппарата «МИЛТА – Ф-8-01» для лазерной биоревитализации и гиалуронопластики - от 37250 руб. |
| Состав комплекта: |
| 8.7 | Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» | Воздействия: импульсное лазерное инфракрасное излучение, непрерывное светодиодное инфракрасное излучение, постоянное магнитное поле. Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт | 24500 |
| 8.8 | Дополнительный терминал КТ-4 | Импульсная мощность лазерного излучения 12-15 Вт | 9500 |
| 8.9 | Световодная насадка | №7 – для дерматологии, косметологии и гигиены процедур. | 500 |
| 8.10 | Очки защитные «БИОЛАЗЕР» | Очки закрытые для защиты от лазерного излучения. Современный дизайн, регулируемые дужки. ИК, красный, зеленый, синий, УФО спектр. | 1950 |
| 8.11 | Очки защитные для пациента | Легкие и удобные непрозрачные очки из пластика | 800 |
| 9.1. Лазерный физиотерапевтический комплекс «Матрикс-Косметолог» - 81030 руб. |
| Состав комплекса: |
| 9.1 | Аппарат «Матрикс» (4 канала) | Специализированный вариант 4-хканального базового блока аппарата лазерной терапии «Матрикс» | 15900 |
| 9.2 | Лазерная излучающая головка ЛО3 | Импульсный режим работы в ИК – диапазоне, импульсная мощность – 15 Вт | 5380 |
| 9.3 | Лазерная излучающая головка КЛО3 | Непрерывный режим работы в красном диапазоне, мощность – 10 мВт | 6450 |
| 9.4 | Светодиодная излучающая головка МСО3 | Головка с излучателями красного (0,63 мкм) света, мощность 20 мВт | 4950 |
| 9.5 | Светодиодная излучающая головка МСО5 | Головка с излучателями зеленого (0,53 мкм) света, мощность 10 мВт | 4950 |
| 9.6 | Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» | Предназначен для проведения процедур вакуумного и лазерно-вакуумного массажа | 19500 |
| 9.7 | Комплект насадок | Комплект специализированных косметологических насадок | 11900 |
| 9.8 | Стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ | Трехуровневая тумба-столик (каркас из стального профиля, полки – из ДСП) на колесах для размещения аппаратов «Мустанг», «Матрикс», «ЛАЗМИК» | 12000 |
| 9.9 | Методические указания | Гейниц А.В., Москвин С.В.. Лазерная терапия в косметологии и дерматологии, М., 2010 | в комплекте |
| 9.2. Комплекс для лазерной биоревитализации (гиалуронопластики) и лазерно-вакуумного массажа «ЛАЗМИК® - Профи» - 83800 руб. |
| Состав комплекса: |
| 9.10 | Аппарат «ЛАЗМИК-03» (2 канала) | Двухканальный базовый блок, к одному каналу которого подключаются лазерные и светодиодные головки, а второй канал используется для вакуумного массажа | 22000 |
| 9.11 | Лазерная излучающая головка КЛО-780-90 | Непрерывный режим работы на длине волны 0,780 мкм, мощность – 90 мВт | 39000 |
| 9.12 | Лазерная излучающая головка КЛО3 | Непрерывный режим работы в красном диапазоне, мощность – 10 мВт | 6450 |
| 9.13 | Насадка | Специальная косметологическая насадка «ЛАЗМИК» (2 шт.) | 1600 |
| 9.14 | Комплект насадок для лазерно-вакуумного массажа | Комплект банок из оргстекла КБ-5 для лазерно-вакуумного массажа (5 шт. различного диаметра) | 6000 |
| 9.15 | Очки защитные противолазерные «БИОЛАЗЕР» | Очки закрытые для защиты глаз врача (косметолога) от лазерного излучения. Современный дизайн, регулируемые дужки. ИК, красный, зеленый, синий, УФО спектр. | 1950 |
| 9.16 | Очки защитные «Косметолог» | Очки закрытые для защиты глаз пациента от лазерного излучения | 800 |
| 9.17 | Комплект гелей и масок | Гель-основа с гиалуроновой кислотой 75 мл (Испания), 10 гель-масок с гиалуроновой кислотой. | 5000 |
| 9.18 | Косметология | Гейниц А.В., Москвин С.В.. Лазерная терапия в косметологии и дерматологии, М., 2010, 400 стр. | 1000 |
| 9.18 | Методические указания | Москвин С.В. и др. Лазерофорез, лазерная биоревитализация, липолитическая и антицеллюлитная программы, М, 2012, 120 стр. | в комплекте |
| 9.20 | Обучающий диск | Лазерная биоревитализация. Теория и практика (мастер-класс). | в комплекте |
| Комплекс для лазерной биоревитализации (гиалуронопластики) «ЛАЗМИК ®- Стандарт» - 65600 руб. |
| Состав комплекса: |
| 9.21 | Аппарат «ЛАЗМИК» (2 канала) | Двухканальный базовый блок, к обоим каналам которого подключаются лазерные и светодиодные головки | 9800 |
| 9.22 | Лазерная излучающая головка КЛО-780-90 | Непрерывный режим работы на длине волны 0,780 мкм, мощность – 90 мВт | 39000 |
| 9.23 | Лазерная излучающая головка КЛО3 | Непрерывный режим работы в красном диапазоне, мощность – 10 мВт | 6450 |
| 9.24 | Насадка | Специальная косметологическая насадка «ЛАЗМИК» (2 шт.) | 1600 |
| 9.25 | Очки защитные противолазерные «БИОЛАЗЕР» | Очки закрытые для защиты от лазерного излучения. Современный дизайн, регулируемые дужки. ИК, красный, зеленый, синий, УФО спектр. | 1950 |
| 9.26 | Очки защитные «Косметолог» | Очки закрытые для защиты глаз пациента от лазерного излучения | 800 |
| 9.27 | Комплект гелей и масок | Гель-основа с гиалуроновой кислотой 75 мл (Испания), гель-маска с гиалуроновой кислотой, гель-маска «Плацентекс» | 5000 |
| 9.28 | Косметология | Гейниц А.В., Москвин С.В.. Лазерная терапия в косметологии и дерматологии, М., 2010, 400 стр. | 1000 |
| 9.29 | Методические указания | Москвин С.В. и др. Лазерофорез, лазерная биоревитализация, липолитическая и антицеллюлитная программы, М, 2012, 120 стр. | в комплекте |
| 9.30 | Обучающий диск | Лазерная биоревитализация. Теория и практика (мастер-класс). | в комплекте |
| Комплект «ЛАЗМИК® - Домашний косметолог» – от 18500 руб. |
| Состав комплекса: |
| 9.31 | Аппарат «ЛАЗМИК» (2 канала) | Двухканальный базовый блок, к обоим каналам которого подключаются лазерные и светодиодные головки | 9800 |
| 9.32 | Лазерная излучающая головка КЛО3 | Непрерывный режим работы в красном диапазоне, мощность – 10 мВт | 6450 |
| 9.33 | Насадка | Специальная косметологическая насадка «ЛАЗМИК» | 800 |
| 9.34 | Косметология | Гейниц А.В., Москвин С.В.. Лазерная терапия в косметологии и дерматологии, М., 2010, 400 стр. | 1000 |
| 9.35 | Методические указания | Москвин С.В. и др. Лазерофорез, лазерная биоревитализация, липолитическая и антицеллюлитная программы, М, 2012, 120 стр. | 300 |
| 9.36 | Гели и маски | См. пп. 9.37 – 9.40 | дополнительно |
| Гели и маски |
| 9.37 | Гель-основа с гиалуроновой кислотой | «ЛАЗМИК»,3% содержание гиалуроновой кислоты 75 мл с дозатором. Испания. Внимание! Новая суперэффективная формула! ВНИМАНИЕ! При единовременной покупке 10 флаконов геля обучающий диск «Лазерная биоревитализация. Теория и практика (мастер-класс)» бесплатно! | 2500 |
| 9.38 | Гель-основа с гиалуроновой кислотой | «ЛАЗМИК», 50 мл с дозатором. ВНИМАНИЕ! При единовременной покупке 10 флаконов геля обучающий диск «Лазерная биоревитализация. Теория и практика (мастер-класс)» бесплатно! | 1600 |
| 9.39 | Гель-маска с гиалуроновой кислотой | «Аквацелл» (стерильно, одноразовая; в составе гиалуроновая кислота, экстракт корней пуэрарии дольчатой, лавандовое масло, пантенол, витамин Е), 10 шт. | 2500 |
| Дополнительная комплектация, литература, обучение |
| 9.40 | Комплект насадок для лазерно-вакуумного массажа | Комплект банок из оргстекла для лазерно-вакуумного массажа (2 шт. различного диаметра – ФВМ-15 и ФВМ-25) для работы по лицу | 2400 |
| 9.41 | ФВМ-Щ | Щелевидная насадка из оргстекла для работы по лицу | 1200 |
| 9.42 | Обучающий диск | Лазерная биоревитализация. Теория и практика (мастер-класс). | 3000 |
| 9.43 | Стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ | Трехуровневая тумба-столик (каркас из стального профиля, полки – из ДСП) на колесах для размещения аппарата «ЛАЗМИК», комплектующих, литературы | 12000 |
| 9.44 | Обучение врачей | См. раздел 18 прайс-листа |  |
| 9.45 | Косметология | Гейниц А.В., Москвин С.В.. Лазерная терапия в косметологии и дерматологии, М., 2010, 400 стр. | 1000 |
| 9.46 | Косметология | Москвин С.В. и др. Лазерофорез, лазерная биоревитализация, липолитическая и антицеллюлитная программы, М, 2012, 120 стр. | 300 |
| 9.47 | Лазерно-вакуумный массаж | Москвин С.В., Горбани Н.А. Лазерно-вакуумный массаж. Тверь, 2006, 72 стр. | 100 |
| 9.48 | Лазерно-вакуумный массаж | Москвин С.В. и др. Лазерно-вакуумный массаж аппаратом ЛАЗМИК в медицине и косметологии, М, 2011, 104 стр. | 200 |
| 9.49 | Косметология | Сборник статей по лазерной медицине в косметологии, М, 2012, 40 стр. | 100 |
| 10. Лазерный комплекс «Матрикс-стоматолог» - от 27080 руб. Варианты комплектации: |
| Базовый комплект – 27230 руб. |
| 10.1 | Аппарат «Матрикс» (2 канала) | 2-хканальный базовый блок | 7900 |
| 10.2 | Лазерная излучающая головка ЛО4 | Импульсный режим работы в ИК – диапазоне, импульсная мощность – 20 Вт | 7150 |
| 10.3 | Лазерная излучающая головка КЛО3 | Непрерывный режим работы в красном диапазоне, мощность – 10 мВт | 6450 |
| 10.4 | ЗН35 | Зеркальная насадка диаметром 35 мм | 180 |
| 10.5 | ЗМ50 | Зеркальный магнит, 50 мТл | 800 |
| 10.6 | С1 | Комплект оптических насадок, 2 шт. | 1800 |
| 10.7 | Очки защитные противолазерные «БИОЛАЗЕР» | Очки закрытые для защиты от лазерного излучения. Современный дизайн, регулируемые дужки. ИК, красный, зеленый, синий, УФО спектр. | 1950 |
| 10.8 | Очки защитные для пациента | Легкие и удобные непрозрачные очки из пластика | 800 |
| 10.9 | Методические указания | Москвин С.В., Амирханян А.Н. Лазерная терапия в стоматологии, М., 2008. | 200 |
| Дополнительный комплект для вакуумного массажа десен – 21000 руб. |
| 10.10 | Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» | Предназначен для проведения процедур вакуумного и лазерно-вакуумного массажа | 19500 |
| 10.11 | С-1-ЛВ | Специализированная насадка для вакуумного и лазерно-вакуумного массажа десен | 1500 |
| 11. Излучающие блоки и насадки к аппаратам серии «Узор»: |
| 11.1 | БИ-1 | Импульсный лазерный блок излучения ИК-диапазона, Ри ≥ 8 Вт | 5200 |
| 11.2 | БИ-2 | Импульсный лазерный блок излучения ИК-диапазона, Ри ≥ 20 Вт | 6500 |
| 11.3 | БИК-1 | Лазерный блок излучения красного диапазона, L=0,65 мкм, Рср = 2,5 мВт с насадкой НС-К | 4200 |
| 11.4 | БИК-2 | Лазерный блок излучения красного диапазона, L=0,65 мкм, Рср = 15 мВт с насадкой НС-К | 7770 |
| 11.5 | БИК-1 для ВЛОК | Лазерный блок излучения красного диапазона, L=0,63 мкм, Рср = 1,5 мВт для внутривенного облучения крови | 7200 |
| 11.6 | БИК-2 для ВЛОК | Лазерный блок излучения красного диапазона, L=0,63 мкм, Рср = 10 мВт для внутривенного облучения крови | 16000 |
| 11.7 | Лазерный душ (БИМ) | Матричный блок излучения. Сочетание лазерного излучения ИК-диапазона с постоянным магнитным полем (6 импульсных лазерных излучателей, L=0,89 мкм , Ри ≥ 30 Вт, магнитная индукция 30 мТл). | 7500 |
| 11.8 | Блок матричный вну- триполостной (БИМВ) | Для применения в урологии и гинекологии. 6 импульсных лазерных излучателей, L=0,89 мкм, Ри ≥ 12 Вт. | 8300 |
| 11.9 | КНС–УрП | Комплект урологических насадок (оргстекло), 3 шт. | 1800 |
| 11.10 | КГН «Лоно» | Комплект насадок для гинекологии (оргстекло), 5 шт. | 4500 |
| 11.11 | КНС–УП–3 | Комплект универсальных насадок (оргстекло), 3 шт. | 1800 |
| 11.12 | КНС–УП–4 | Комплект универсальных насадок (оргстекло), 4 шт. | 2000 |
| 11.13 | МН–30 | Магнитная насадка 30 мТл | 500 |
| 11.14 | МН–60 | Магнитная насадка 60 мТл | 700 |
| 11.15 | МН–110 | Магнитная насадка 110 мТл | 850 |
| 11.16 | ПН | Световодная насадка назальная с защитой глаз и фокусировкой излучения для лечения ЛОР-заболеваний и акупунктуры | 550 |
| 11.17 | СН | Насадка световодная для косметологии (оргстекло) | 230 |
| 11.18 | КНС-Ст | Комплект насадок стоматологических (оргстекло, 3 вида) | 2100 |
| 11.19 | Штатив-держатель | Для фиксации излучателей над облучаемой поверхностью | 1200 |
| 11.20 | Очки защитные «БИОЛАЗЕР» | Очки закрытые для защиты от лазерного излучения. Современный дизайн, регулируемые дужки. ИК, красный, зеленый, синий, УФО спектр. | 1950 |
| 11.21 | Очки защитные для пациента | Легкие и удобные непрозрачные очки из пластика | 800 |
| 12. Аппараты крайневысокочастотной (КВЧ) терапии: |
| 12.1 | Аппарат КВЧ - терапии «КВЧ-НД» | Осуществляет воздействие миллиметровым волнами 7.1 мм, 5.6 мм, 4.9 мм. Возможно одновременное воздействие на нескольких частотах | 28945 |
| 12.2 | Аппарат «КВЧ-НД» | Осуществляет воздействие двумя длинами волн (на выбор) | 22045 |
| 12.3 | Аппарат «КВЧ-НД» | Осуществляет воздействие одной длиной волны (на выбор) | 15145 |
| 12.4 | Аппарат «КВЧ-НД2» | Автономный миниатюрный аппарат. Осуществляет воздействие одной длиной волны (на выбор из 4.9 мм, 5.6 мм, 7.1 мм) | 15200 |
| 12.5 | Терминал КВЧ - терапии | Осуществляет воздействие миллиметровыми волнами 7.1, 5.6 и 4.9 мм. | 23800 |
| 12.6 | Аппарат КВЧ-терапии «АМФИТ-0,2/10-01» | Осуществляет воздействие низкоинтенсивным шумовым излучением в диапазоне длин волн 3,8 - 5,6 мм | 26000 |
| 12.7 | Индикатор КВЧ-излучения | Автономный компактный измеритель мощности КВЧ-излучения | 5000 |
| 12.8 | Штатив-держатель | Для фиксации КВЧ-излучателей над облучаемой поверхностью | 850 |
| 13. Литература по применению аппаратов лазерной и КВЧ терапии: |
| 13.1 | Пособие для врачей и пациентов | Малиновский Е.Л. Низкоинтенсивная лазерная и КВЧ терапия с использованием терапевтических аппаратов серии МИЛТА, М, 2012, 408 стр. | 800 |
| 13.2 | Пособие для врачей «МИЛ-рефлексотерапия» | 2-е издание, переработанное, дополненное, М., 2003, 131 стр. | 250 |
| 13.3 | Пособие для врачей | МИЛ-терапия аппаратом «МИЛТА-Ф-5-01». М., 2004, 154 стр. | 150 |
| 13.4 | Пособие для врачей | Методическое пособие по эксплуатации магнито-ИК-свето-лазерного терапевтического аппарата «МИЛТА-Ф-5-01» (БИО), М, 2013, 360 стр. | 300 |
| 13.5 | Пособие для врачей | Павлов С.Е. Лазерная терапия с использованием терапевтических матричных магнито-ИК-лазерных аппаратов, М., 2008. | 100 |
| 13.6 | Пособие для врачей | Буйлин В.А. Иммунокоррекция с применением дополнительного терминала МТ аппарата «МИЛТА-Ф-8-01». М., 2008, 64 стр. | 100 |
| 13.7 | Пособие для врачей | Терминал КТ аппарата «МИЛТА-Ф-8-01». Новые терапевтические возможности. М., 2007, 24 стр. | 30 |
| 13.8 | Пособие для врачей | Применение аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» для лечения, определения локализации очага воспалительного процесса и оперативного контроля эффективности процесса лечения. М., 2006, 8 стр. | 30 |
| 13.9 | Пособие для врачей | Инструкция по использованию фоторегистраторов магнито-ИК-свето-лазерного лечебного-диагностического аппарата «МИЛТА-Ф-8-01». М, 2007, 16 стр. | 30 |
| 13.10 | Руководство для врачей | Малиновский Е.Л. Стратегия и тактика повышения эффективности лазерной терапии. Руководство для врачей. М., 2010, 250 стр. | 450 |
| 13.11 | Новинка! Пособие для врачей | Картелишев А.В., Румянцев А.Г., Евстигнеев А.Р., Гейниц А.В. и др. Лазерная терапия и профилактика, М, 2012, 400 стр. | 650 |
| 13.12 | Пособие для врачей | Основы лазерной терапии, С.В. Москвин, А.А. Ачилов, М, 2006, 255 стр. | 500 |
| 13.13 | Гинекология | Исаев А.К. и др. Свето-лазерная диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии, издание первое, М., 2004, 76 стр. | 150 |
| 13.14 | Урология | Буйлин В.А. Магнитолазерная терапия в урологии. М, 2011, 68 стр. | 150 |
| 13.15 | Артрология | Буйлин В.А. Магнитолазерная терапия заболеваний суставов и позвоночника. М, 2011, 89 стр. | 150 |
| 13.16 | Новинка! Кардиология, заболевания сосудов | Буйлин В.А. Магнитолазерная терапия заболеваний сердца и сосудов с применением аппарата «МИЛТА-Ф-5-01», М, 2013, 320 стр. | 300 |
| 13.17 | Заболевания сосудов | МИЛ-КВЧ терапия как часть комплекса лечебных мероприятий при хронической венозной недостаточности и ее осложнениях. М, 2007, 28 стр. | 30 |
| 13.18 | Профилактика ОРВИ | Буйлин В.А. Лазерная профилактика гриппа и ОРВИ. М, 2009, 100 стр. | 150 |
| 13.19 | Новинка! Пособие для врачей | Павлов С.Е. Теоретические и методические основы применения в медицинской практике портативного матричного инфракрасного магнито-свето-лазерного аппарата «МИЛТА-Ф-5-01» (СПОРТ), М, 2014, 80 стр. | 150 |
| 13.20 | КВЧ-терапия | Федосов В.М. Методические рекомендации по КВЧ-терапии, М., 1998, 55 стр. | 100 |
| 13.21 | КВЧ-терапия | Анисимов С.В. и др. КВЧ-терапия низкоинтенсивным шумовым излучением, Н.Новгород, 2002, 185 стр. | 300 |
| 13.22 | Стоматология | Москвин С.В., Амирханян А.Н. Лазерная терапия в стоматологии, М., 2007, 31 стр. | 200 |
| 13.23 | Стоматология | Применение лазерного терапевтического аппарата «Узор-А-2К» в комплексной терапии стоматологических заболеваний. Смоленск, 2010, 19 стр. | 50 |
| 13.24 | Стоматология | Москвин С.В., Амирханян А.Н. Методы комбинированной и сочетанной лазерной терапии в стоматологии, М, 2011, 208 стр. | 300 |
| 13.25 | Пульмонология | Тарасова Л.Г., Стрельцова Е.Н. Репарация легочной ткани при туберкулезе. СПб, 2010, 136 стр. | 250 |
| 13.26 | Урология, нефрология | Улащик В.С., Пономаренко Г.Н. Лекарственный электрофорез, СПб, 2010, 287 стр. | 500 |
| 13.27 | Педиатрия | Москвин С.В., Наседкин А.Н. Лазерная терапия в педиатрии. М., 2009, 500 стр. | 400 |
| 13.28 | Сборник | Современная лазерная медицина. Сборник научных трудов. Выпуск 1. Москва, 2007, 148 стр. | 100 |
| 13.29 | Сборник | Современная лазерная медицина. Сборник научных трудов. Выпуск 2. Москва, 2008, 200 стр. | 100 |
| 13.30 | Сборник | Современная лазерная медицина. Сборник научных трудов. Выпуск 3. Москва, 2010, 200 стр. | 100 |
| 13.31 | Косметология | Гейниц А.В., Москвин С.В.. Лазерная терапия в косметологии и дерматологии, М., 2010, 400 стр. | 1000 |
| 13.32 | Косметология | Москвин С.В. и др. Лазерофорез, лазерная биоревитализация, липолитическая и антицеллюлитная программы, М, 2012, 120 стр. | 300 |
| 13.33 | Лазерно-вакуумный массаж | Москвин С.В. и др. Лазерно-вакуумный массаж аппаратом ЛАЗМИК в медицине и косметологии, М, 2011, 104 стр. | 200 |
| 13.34 | Косметология | Сборник статей по лазерной медицине в косметологии, М, 2012, 40 стр. | 100 |
| 13.35 | Наркомания | Наседкин А.А., Москвин С.В. Лазерная терапия больных героиновой наркоманией. Тверь, 2004, 48 стр. | 100 |
| 13.36 | Эффективность ЛТ | Москвин С.В. Эффективность лазерной терапии, Тверь, 2014, 896 стр. | 800 |
| 13.37 | Новинка! ВЛОК | Гейниц А.В., Малиновский Е.Л., Титов Г.А. Внутривенное лазерное облучение крови с использованием лазерного терапевтического аппарата «МИЛТА-Ф-8-01», М, 2013, 40 стр. | 100 |
| 13.38 | ВЛОК | Гейниц А.В., Москвин С.В., Азизов Г.А. Внутривенное лазерное облучение крови, М, 2008, 144 стр. | 100 |
| 13.39 | ВЛОК | Гейниц А.В., Москвин С.В., Ачилов А.А. Внутривенное лазерное облучение крови, М, 2012, 336 стр. | 400 |
| 13.40 | КВЧ + лазер | Брехов Е.И., Буйлин В.А., Москвин С.В. Теория и практика КВЧ - лазерной терапии. Тверь, 2007, 150 стр. | 400 |
| 13.41 | Урология | Муфагед М.Л. и др. Лазерная терапия в урологии. Тверь, 2007, 120 стр. | 200 |
| 13.42 | Неврология | Кочетков А.В., Москвин С.В. Лазерная терапия в неврологии, М., 2011, 352 стр. | 400 |
| 13.43 | Оториноларингология | Наседкин А.Н., Москвин С.В. Лазерная терапия в оториноларингологии, М, 2011, 208 стр. | 300 |
| 13.44 | Матричные лазеры | Москвин С.В. и др. Терапия матричными импульсными лазерами красного спектра излучения, Тверь, 2007, 80 стр. | 100 |
| 13.45 | Цветотерапия | Москвин С.В. и др. Лазерная хромо и цветотерапия. Тверь, 2007, 95 стр. | 100 |
| 13.46 | Биофотометрия | Александров М.Т. Лазерная клиническая биофотометрия (теория, эксперимент, практика), М., 584 стр. | 800 |
| 13.47 | ВЛОК | Байбеков И.М., Мавлян-Ходжаев Р.Ш. и др. Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях, Тверь, 2008, 256 стр. | 250 |
| 13.48 | ВЛОК | Гейниц А.В., Москвин С.В. Новые технологии внутривенного лазерного облучения крови – ВЛОК+УФОК и ВЛОК-405. М., 2010, 96 стр. | 100 |
| 13.49 | Гинекология | В.А. Буйлин. Низкоинтенсивная лазерная терапия в гинекологии, М, 2003, 72 стр. | 100 |
| 13.50 | Гинекология | Федорова Т.А., Москвин С.В., Аполихина И.А. Лазерная терапия в акушерстве и гинекологии, М, 2009, 350 стр. | 350 |
| 13.51 | Трихология | Рязанова Е.А., Москвин С.В. Сочетанная лазерная терапия алопеции (облысения), М, 2010, 72 стр. | 100 |
| 13.52 | Лазерная хирургия в дерматологии и косметологии | Гейниц А.В., Доронин В.А. Дермабразия СО2-лазером эпидермально-дермальных дефектов, М., 2004, 102 стр. | 500 |
| 13.53 | Лазерная хирургия в дерматологии | Применение полупроводниковых лазеров в оперативной дерматологии. Медицинская технология, М. - СПб, 2007, 30 стр. | 300 |
| 13.54 | Лазерная хирургия в оториноларингологии | Агеева С.А., Кутовой В.С. и др. Использование лазерного излучения в оперативной оториноларингологии. Медицинская технология, М., 2007, 34 стр. | 300 |
| 13.55 | Кардиология | Ачилов А.А., Москвин С.В., Ачилова Ш.А. Лазерная терапия артериальной гипертензии, М, 2010, 78 стр. | 100 |
| 13.56 | Лазерная хирургия в проктологии | Дербенев В.А., Петушков В.В. и др. Применение диодных лазеров в хирургии аноректальной области. Медицинская технология, М. - СПб, 2007, 18 стр. | 300 |
| 13.57 | Лазерная хирургия в гинекологии | Артамошкина Л.В., Михалева Л.В. и др. Применение полупроводниковых лазеров в оперативной гинекологии. Медицинская технология, М. - СПб, 2007, 28 стр. | 300 |
| 13.58 | Новинка! Лазерная хирургия в гинекологии | Иванова Л.В., Гайворонских Д.И. и др. Использование сочетанных лазерных технолологий при лечение доброкачественных и предраковых заболеваний шейки матки, влагалища и вульвы, СПб, 2012, 60 стр. | 300 |
| 13.59 | Лазерная хирургия в стоматологии | Кулаков А.А., Григорьянц Л.А. и др. Применение диодного лазерного скальпеля в амбулаторной хирургической стоматологии. Медицинская технология, М., 2008, 24 стр. | 300 |
| 13.60 | Лазерная хирургия во флебологии | Соколов А.Л., Лядов К.В., Стойко Ю.М. Эндовенозная лазерная коагуляция в лечении варикозной болезни, М., 2007, 220 стр. | 900 |
| 13.61 | Лазерная хирургия во флебологии | Соколов А.Л., Лядов К.В., Белянина Е.О. Применение лазерного излучения с длиной волны 0,94-0,98 мкм в лечении заболеваний периферических вен, М, 2009, 32 стр. | 300 |
| 13.62 | Лазерная остеоперфорация | Лазерная остеоперфорация в лечении остеомиелита. М., 2007, 30 стр. | 300 |
| 13.63 | Журнал «Лазерная медицина» №1, 2014 г. | Специализированный журнал по лазерной медицине, М, 2014, 56 стр. | 200 |
| 13.64 | Сборник | Экспериментальная магнитобиология (ЭМ). Выпуск №2. Воздействие полей сложной структуры. М., 2007, 111 стр. | 100 |
| 13.65 | Сборник | ЭМ. Выпуск №3. Биофизические исследования собственных электромагнитных полей биообъектов. М., 2007, 189 стр. | 100 |
| 13.66 | Сборник | ЭМ. Выпуск №4. Код Фибоначчи и «золотое сечение» в экспериментальной патофизиологии и электромагнитобиологии. М., 2007, 136 стр. | 100 |
| 13.67 | Сборник | ЭМ. Выпуск №5. Патогенные воздействия неионизирующих излучений на организм человека. М., 2007, 157 стр. | 100 |
| 13.68 | Сборник | ЭМ. Выпуск №6. Биорезонансные эффекты при воздействии электромагнитных полей: физические модели и эксперимент. М., 2007, 160 стр. | 100 |
| 13.69 | Сборник | ЭМ. Выпуск №7. Воздействие право- и левовращающихся электромагнитных полей на биообъекты. М., 2007, 195 стр. | 100 |
| 13.70 | Сборник | ЭМ. Выпуск №8. Электромагнитобиология и клинический эксперимент в физиотерапии. М, 2008, 184 стр. | 100 |
| 13.71 | Сборник | ЭМ. Выпуск №9. Электромагнитная терапия в стоматологии: биофизические модели, аппаратура и клинич. эксперимент. М., 2007, 212 стр. | 100 |
| 13.72 | Сборник | ЭМ. Выпуск №1. Воздействие КВЧ-облучения на репродуктивную функцию млекопитающих. М, 2008, 124 стр. | 100 |
| 13.73 | Сборник | ЭМ. Выпуск №10. Информационно-полевая концепция вирусной активации: физические модели для электромагнитобиологии. М., 2008, 144 стр. | 100 |
| 13.74 | Сборник | ЭМ. Выпуск №11. Высокочастотная аппаратура для терапии и биофизического эксперимента: проектирование современной элементно-узловой базы. М., 2008, 188 стр. | 100 |
| 13.75 | Сборник | ЭМ. Выпуск №12. Сочетанное воздействие КВЧ-облучения и нефротоксичных препаратов на млекопитающих. М., 2009, 142 стр. | 100 |
| 14. Лазерные хирургические аппараты: |
| 14.1 | «Ланцет-1» (СО2 лазер) | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 10,6 мкм, мощность – 20 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, «Медиимпульс». | 1460000 |
| 14.2 | «Ланцет-2» (СО2 лазер) | Лазерный хирургический аппарат напольного исполнения, длина волны – 10,6 мкм, мощность – 20 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, «Медиимпульс». | 1460000 |
| 14.3 | «Космопульс-25» (СО2 лазер, Корея) | Лазерный хирургический аппарат напольного исполнения, длина волны – 10,6 мкм, мощность – 25 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсный, «Суперимпульс». | 498000 |
| 14.4 | «Космопульс-2» (фракционный СО2 лазер, Корея) | Лазерный фракционный и хирургический аппарат напольного исполнения, длина волны – 10,6 мкм, мощность – 30 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсный, сканирующий. | 1500000 |
| 14.5 | «Лазермед-10-01» | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 1,06 мкм, мощность – 10 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, моноимпульсный. | 292000 |
| 14.6 | «Лазермед-30» | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 0,98 мкм, мощность – 30 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, моноимпульсный. | 494000 |
| 14.7 | Лазерная система AURIGA (Аурига) | Ho:YAG. Мощный гольмиевый лазер для применения в урологии, гинекологии, ЛОР, а также для прямых и эндоскопических вмешательств в общей хирургии. Специальные программы для литотрипсии, абляции и коагуляции. | по запросу |
| 14.8 | Доп. оборудование | К аппаратам «Ланцет», «Лазермед» – см. раздел 15 прайс-листа |  |
| 14.9 | «Лахта-Милон-970/6» | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 нм, мощность – 6 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс. Области применения - дерматология, стоматология. | 179000 |
| 14.10 | «Лахта-Милон-970/8» | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 нм, мощность – 8 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс. Области применения - дерматология. | 217000 |
| 14.11 | «Лахта-Милон-970/10» | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 нм, мощность – 10 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс. | 255000 |
| 14.12 | «Лахта-Милон-970/12» | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 нм, мощность – 12 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс. | 280000 |
| 14.13 | «Лахта-Милон-970/15» | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 нм, мощность – 15 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс. | 297000 |
| 14.14 | «Лахта-Милон-970/20» | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 нм, мощность – 20 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс. | 325400 |
| 14.15 | «Лахта-Милон-970/30» | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 нм, мощность – 30 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс. | 495000 |
| 14.16 | «Лахта-Милон-1060/15» | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 1060 нм, мощность – 15 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс. | 325000 |
| 14.17 | «Лахта-Милон-1560/5» | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 1560 нм, мощность – 5 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс. Области применения - оториноларингология. | 295000 |
| 14.18 | «Лахта-Милон-1560/10» | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 1560 нм, мощность – 10 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс. Области применения - флебология. | 402000 |
| 14.19 | «Лахта-Милон-1560/12» | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 1560 нм, мощность – 12 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс. Области применения - флебология. | 437000 |
| 14.20 | «Лахта-Милон-1560/15» | Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 1560 нм, мощность – 15 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс. Области применения - флебология. | 495000 |
| 14.21 | «Лахта-Милон-810» (офтальмология) | Лазерный офтальмологический коагулятор настольного исполнения, длина волны – 810 мкм, мощность – 2 или 3 Вт. Используется с щелевой лампой, офтальмоскопом или со световодным инструментом. | 2 Вт | 156000 |
|  |  |  | 3 Вт | 195000 |
| 14.22 | Доп. оборудование | К аппаратам «Лахта-Милон» – см. раздел 15 прайс-листа |  |
| 14.23 | «Латус-3» | Лазерный хирургический аппарат, длина волны – 810 нм, мощность – 3 Вт. Диаметр волокна – 600 мкм. | 110000 |
| 14.24 | «Латус-4» | Лазерный хирургический аппарат, длина волны – 810 нм, мощность – 4 Вт. Диаметр волокна – 400 мкм. | 145000 |
| 14.25 | «Латус-6» | Лазерный хирургический аппарат, длина волны – 810 нм, мощность – 6 Вт. Диаметр волокна – 400/600 мкм. | 170000 |
| 14.26 | «Латус-8» | Лазерный хирургический аппарат, длина волны – 810 нм, мощность – 8 Вт. Диаметр волокна – 200 мкм. | 215000 |
| 14.27 | «Латус-8» | Лазерный хирургический аппарат, длина волны – 810 нм, мощность – 8 Вт. Диаметр волокна – 400/600 мкм. | 195000 |
| 14.28 | «Латус-15» | Лазерный хирургический аппарат, длина волны – 810 нм, мощность – 15 Вт. Диаметр волокна – 600 мкм. | 375000 |
| 14.29 | «Латус-30» | Лазерный хирургический аппарат, длина волны – 810 или 940 нм, мощность – 30 Вт. Диаметр волокна – 400/600 мкм. | 395000 |
| 14.30 | «Латус-30» | Лазерный хирургический аппарат, длина волны – 810 или 940 нм, мощность – 30 Вт. Диаметр волокна – 200 мкм. | 450000 |
| Аппараты для косметологии и эстетической хирургии |
| 14.31 | Lasest (Лазэст) | Лазерный косметологический аппарат, базовый блок управления | по запросу |
| 14.32 | Излучатель Alex Long Pulse Lasest | Александритовый лазерный излучатель к аппарату Lasest, 755 нм, 20 Вт, оптимизированный для работы в длинноимпульсном режиме. Основное применение - эпиляция | по запросу |
| 14.33 | Излучатель Neodim Q-Switch & КТР Lasest | Nd: YAP + KTP-H. Универсальный неодимовый лазерный излучатель к аппарату Lasest, 1064 нм, 20 Вт, работает в длинноимпульсном режиме и режиме модуляции добротности в комплекте с насадкой КТР (540 нм) Основное применение – сосудистые патологии, пигментация. | по запросу |
| 14.34 | Излучатель Neodim long pulse Lasest | Nd: YAG-L. Универсальный неодимовый лазерный излучатель к аппарату Lasest, 1064 нм, 20 Вт, работает в длинноимпульсном режиме. Основное применение: лазерное омоложение, коррекция морщин. | по запросу |
| 14.35 | Излучатель Erby Lasest | Er: YAG-F. Универсальный эрбиевый лазерный излучатель для фракционного фототермолиза к аппарату Lasest, 2940 нм, 15 Вт, работает в длинноимпульсном режиме. Основное применение – лазерное омоложение, микрошлифовка кожи. | по запросу |
| 14.36 | Излучатель Ruby Lasest | Универсальный рубиновый лазерный излучатель к аппарату Lasest, 694 нм, работает в Q-Switch режиме. Основное применение – удаление татуировок, пигментных пятен. | по запросу |
| 14.37 | Насадка Fraxel | Для Nd:YAP-F и Er: YAG-F. | по запросу |
| 14.38 | Система охлаждения кожи | Для аппаратов Lasest и Irradia. Контактный способ охлаждения | 80000 |
| 14.39 | Система охлаждения кожи Zimmer Crio 6 | Для аппарата Lasest. Воздушное охлаждение | по запросу |
| 14.40 | Triple (Трипл) | Лазерный аппарат с двумя лазерными модулями (на выбор – КТР, гольмий) | 2720000 |
| 14.41 | Triple (Трипл) | Лазерный аппарат с одним лазерным модулем (на выбор - александрит, рубин, гольмий) | 2220000 |
| 14.42 | Дополнительный модуль | К аппарату Triple (на выбор – КТР, гольмий) | 600000 |
| 14.43 | Irradia (Иррадиа) | КТР-лазер для коагуляции сосудов кожи | 1490000 |
| 14.44 | Compact (Компакт) | Гольмиевый лазер для хирургии и литотрипсии, 15 Вт | 1550000 |
| 14.45 | Dermalag (Дермалаг) | Неодимовый лазер для удаления татуировок | 1350000 |
| Аппараты для фотодинамической терапии (ФДТ): |
| 14.46 | «Лахта-Милон-662/0,6» | Лазерный аппарат настольного исполнения, длина волны – 662 нм, мощность – 0,6 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, моноимпульсный. Стоматология | 135000 |
| 14.47 | «Лахта-Милон-662/1,0» | Лазерный аппарат настольного исполнения, длина волны – 662 нм, мощность – 1,0 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, моноимпульсный. Урология/гинекология, пульмонология | 195000 |
| 14.48 | «Лахта-Милон-662/1,5» | Лазерный аппарат настольного исполнения, длина волны – 662 нм, мощность – 1,5 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, моноимпульсный. Общая практика, урология/гинекология | 250000 |
| 14.49 | «Лахта-Милон-662/2,0» | Лазерный аппарат настольного исполнения, длина волны – 662 нм, мощность – 2,0 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, моноимпульсный. ЛОР, урология/гинекология | 305000 |
| 14.50 | «Лахта-Милон-662/2,5» | Лазерный аппарат настольного исполнения, длина волны – 662 нм, мощность – 2,5 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, моноимпульсный. ЛОР, общая практика, урология/гинекология | 345000 |
| 14.51 | «Лахта-Милон-662/3,0» | Лазерный аппарат настольного исполнения, длина волны – 662 нм, мощность – 3,0 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, моноимпульсный. Кожа, РМЖ, онкология, общая практика | 376000 |
| 14.52 | Лахта-Милон-662/3,5» | Лазерный аппарат настольного исполнения, длина волны – 662 нм, мощность – 3,5 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, моноимпульсный. Кожа, РМЖ, онкология, общая практика | 395000 |
| 14.53 | Лахта-Милон-662/4,0» | Лазерный аппарат настольного исполнения, длина волны – 662 нм, мощность – 4,0 Вт. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, моноимпульсный. Кожа, РМЖ, онкология, общая практика | 425000 |
| 14.54 | Доп. оборудование | К аппаратам «Лахта-Милон» – см. раздел 15 прайс-листа |  |
| Двухволновой аппарат для сочетанного воздействия: |
| 14.55 | «Лахта-Милон- 970/10–662/3,5» | Хирургия + фотодинамическая терапия. Двухволновой лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 и 662нм, мощность – 10 и 3,5 Вт соответственно. Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс. | 595000 |
| 15. Дополнительное оборудование к лазерным хирургическим аппаратам: |
| К аппаратам серии «Ланцет». Внимание! На позиции 15.1, 15.2, 15.4 – 15.19, к цене прибавляется НДС – 18% |
| Гинекология |
| 15.1 | Насадка для гинекологии | Длина рабочей части: 200 мм, угол отклонения излучения: 0о, 90 о | 28000 |
| 15.2 | Микроманипулятор для стыковки аппарата с кольпоскопом | Рабочее расстояние: 200, 250, 300, 350, 400 мм Комплект поставки - микроманипулятор и адаптер Комплект поставки - микроманипулятор и сканер СК-Г-01 | 52400 75700 |
| 15.3 | Кольпоскоп | Поставка кольпоскопа любой модели по желанию заказчика. Стыковка с ЛХА «Ланцет» | см. раздел 16 |
| 15.4 | Зеркало влагалищное по Куско ( №1, №2 ,№3) | Гинекологическое зеркало, адаптированное под стыковку с ЛХА и системой дымоотсоса. Матированная поверхность зеркала исключает отражение лазерного луча, производится удаление продуктов горения из зоны операции | 3600 |
| Дерматология и косметология |
| 15.5 | Сканер для косметологии | Модель СК-К-05М - обработка поверхности мах 10 х 10 мм, фигуры сканирования Δ,O,□. Способ заполнения «Спираль», «Строчка». Пульт управления: установка фигуры и размеров фигуры сканирования, установка числа проходов сканирования, режим «Точка». | 87500 |
|  |  | Модель SM-06K – обработка кожи в режиме фракционной абляции (режиме вапоризации микроучастков (точек) кожи сфокусированным лазерным пучком); фигура сканируемого участка - □; размер сканируемого участка регулируемый, мм: 5х5, 7х7, 15х15; плотность заполнения сканируемого участка регулируемая, точек/см2: 75, 150, 300; количество импульсов в точке регулируемое: 1, 2, 3. | 110000 |
| Оториноларингология |
| 15.6 | ЛОР насадка | Угол отклонения излучения: 0 о | 29000 |
| 15.7 | ЛОР насадка с экраном | Специальная насадка для лечения ронхопатии (храпа) | 7700 |
| 15.8 | Микроманипулятор для стыковки ЛХА с операционным микроскопом | Рабочее расстояние: 200, 250, 300, 350, 400 мм В комплект поставки входят микроманипулятор и адаптер | 52400 |
| Нейрохирургия |
| 15.9 | Микроманипулятор для стыковки ЛХА с операционным микроскопом | Рабочее расстояние: 200, 250, 300, 350, 400 мм В комплект поставки входят микроманипулятор и адаптер | 52400 |
| Стоматология |
| 15.10 | Насадка для стоматологии | Угол отклонения излучения: 60о,90о,120о | 18600 |
| Хирургия |
| 15.11 | Насадка для лапароскопии | Длина рабочей части 366 мм, угол отклонения излучения: 0 о, 90 0 | 29600 |
| Дополнительное оборудование общего применения |
| 15.12 | Система дымоотсоса СД-1 | Производительность - 34 дм3 /с | 48800 |
| 15.13 | Система дымоотсоса «Элема» | В комплекте со сменным угольно-аэрозольным фильтром и насадкой для крепления к хирургическому инструменту. Производительность - 16 дм3 /с | 26800 |
| 15.14 | Насадка к дымоотсосу «Элема» | Для стыковки с зеркалами влаг. по Куско | 2000 |
| 15.15 | Очки | для защиты от лазерного излучения СО2 лазера (10,6 мкм) | 1400 |
| 15.16 | Очки | Для защиты от лазерного излучения диодного лазера ЗН-22 СЗС-22 (1,06 мкм) (Россия) | 3000 |
| 15.17 | Очки защитные «БИОЛАЗЕР» | Очки закрытые для защиты от лазерного излучения диодного лазера (1,06 мкм) (Россия) | 1950 |
| 15.18 | Тумба – столик под ЛХА «Ланцет-1» | Двухуровневая мобильная тумба-столик, легкая разборная конструкция, стопор колес. | 8500 |
| К аппаратам «Лазермед»: |
| 15.19 | Гибкий световод | Длина световода 3500 мм, диаметр световода 600 мкм | 6000 |
| К аппаратам «Лахта-Милон»: |
| 15.20 | Эвакуатор (аспиратор) дыма МТУСИ | Базовая комплектация для общей хирургии и дерматокосметологии. Без дисплея. | 54 000 |
| 15.21 | Эвакуатор (аспиратор) дыма МТУСИ | Базовая комплектация для общей хирургии и дерматокосметологии. С дисплеем. | 115 000 |
| 15.22 | Эвакуатор (аспиратор) дыма МТУСИ | Базовая комплектация для гинекологии. Без дисплея. | 60 000 |
| 15.23 | Эвакуатор (аспиратор) дыма МТУСИ | Базовая комплектация для гинекологии. С дисплеем. | 120 000 |
| 15.24 | Система дымоотсоса «Элема» | В комплекте со сменным угольно-аэрозольным фильтром и насадкой для крепления к хирургическому инструменту. Производительность - 16 дм3 /с | 26800 |
| 15.25 | Насадка к дымоотсосу «Элема» | Для стыковки с зеркалами влаг. по Куско | 2000 |
| 15.26 | Световод | «Кварц-кварц», 600 мкм, 3 м, с прямым выходом излучения | 5650 |
| 15.27 | Световод | «Кварц-кварц», 400 мкм, 3 м, с прямым выходом излучения | 4500 |
| 15.28 | Световод | «Кварц-кварц», 200 мкм, 3 м, с прямым выходом излучения | 3100 |
| 15.29 | Световод радиальный для флебологии | С кольцевой диаграммой излучения, 400 мкм, 3 м | 7500 |
| 15.30 | Держатель волокна | Ручной металлический с одним наконечником | 4000 |
| 15.31 | Фокусатор | Для лечения сосудистых заболеваний | 19000 |
| 15.32 | Ручка-скалыватель | Скалыватель волокна | 800 |
| 15.33 | Очки защитные «БИОЛАЗЕР» | Очки закрытые для защиты от лазерного излучения (Россия) | 1950 |
| 15.34 | Очки защитные | Очки закрытые с непрямой вентиляцией для защиты от лазерного излучения ЗН-22 СЗС-22 (Россия) | 3000 |
| 15.35 | Очки защитные | Для защиты от лазерного излучения SG-04 (Китай) | 8750 |
| 15.36 | Очки защитные для пациента | Легкие и удобные непрозрачные очки из пластика | 800 |
| 15.37 | Вставка с защитным фильтром | Для кольпоскопа | 7400 |
| 15.38 | Визуализатор ИК-излучения | Для длин волн от 750 до 1600 нм и плотности мощности от 1 до 50 мВт/мм2 | 700 |
| 15.39 | Сумка-кофр | Для хранения и переноски аппарата «Лахта-Милон» | 9000 |
| К аппарату «Космопульс»: |
| 15.40 | Эвакуатор дыма «Клин Вак» | Производительность 48,3 дм3 /с (Корея) | 96000 |
| 15.41 | Эвакуатор дыма «Клин Вак» | Производительность 48,3 дм3 /с (Латвия) | 80000 |
| К аппаратам для фотодинамической терапии (ФДТ): |
| 15.42 | Световод | С прямым выходом излучения, 400 мкм, 3 м | 4500 |
| 15.43 | Световод | С цилиндрическим диффузором | 5650 |
| 15.44 | Световод | Эндоскопический с микролинзой | 5800 |
| 15.45 | Световод | С линзой для наружного облучения | 6500 |
| 15.46 | Комплект световодного инструмента | Для стоматологии | 8000 |
| 15.47 | Комплект световодного инструмента | Для гинекологии | 9000 |
| 15.48 | Комплект световодного инструмента | Для оториноларингологии | 4500 |
| 15.49 | Комплект световодного инструмента | Для проктологии | 6500 |
| 15.50 | Комплект световодного инструмента | Для урологии | 9000 |
| 15.51 | Магистральный световод | Для инструментов, 170 мкм | 3500 |
| 15.52 | Очки защитные «БИОЛАЗЕР» | Очки закрытые для защиты от лазерного излучения (Россия) | 1950 |
| 15.53 | Очки защитные | Очки закрытые с непрямой вентиляцией для защиты от лазерного излучения ЗН-22 СЗС-22 (Россия) | 3000 |
| 15.54 | Очки защитные | Для защиты от лазерного излучения SG-04 (Китай) | 8750 |
| 15.55 | Очки защитные для пациента | Легкие и удобные непрозрачные очки из пластика | 800 |
| 15.56 | Сумка-кофр | Для хранения и переноски аппарата «Лахта-Милон» | 9000 |
| 16. Кольпоскопы: |
| 16.1 | Кольпоскоп МК-200 бинокулярный с видеосистемой | Кольпоскоп с цифровой видеосистемой высокого разрешения, с программным обеспечением. Гарантия – 3 года. Рабочее расстояние – 250 мм. Увеличение – 3.5, 5.3, 8.5, 13.6, 22 крат. | 390000 |
| 16.2 | Кольпоскоп МК-200 бинокулярный с видеосистемой | Кольпоскоп с цифровой видеосистемой высокого разрешения, с программным обеспечением. Гарантия – 3 года. Рабочее расстояние – 250 мм. Увеличение – 3.5, 5.3, 8.5, 13.6, 22 крат. В комплекте с компьютером, 2-мя мониторами (для врача и пациента) и принтером. | 425000 |
| 16.3 | Кольпоскоп МК-300 бинокулярный с видеосистемой | Кольпоскоп с цифровой видеосистемой высокого разрешения на светодиодах, с программным обеспечением. Гарантия – 3 года. Рабочее расстояние – 250 мм. Увеличение – 10 крат. | 167000 |
| 16.4 | Кольпоскоп МК-400 монокулярный с видеосистемой | Кольпоскоп с цифровой видеосистемой высокого разрешения, с программным обеспечением. Гарантия – 3 года. Рабочее расстояние – 250 мм. Увеличение – 10 крат. | по запросу |
| 17. Полупроводниковые лазерные излучатели: |
| 17.1 | Лазерный излучатель ИПЛИ 101/120 | Полупроводниковый лазерный излучатель импульсного режима работы. Длина волны - 0,89 мкм. Ри = 5-20 Вт. | 2200 |
| 17.2 | Лазерный излучатель ИПЛИ 120/120 | Полупроводниковый лазерный излучатель импульсного режима работы. Длина волны - 0,89 мкм. Ри = 20-35 Вт. | 2800 |
| 18. Обучение врачей: |
| 18.1 | Обучение врачей | Специализация по курсам «Лазерная терапия» (72 часа, с выдачей удостоверения государственного образца), «Лазерная хирургия» (144 часа, с выдачей удостоверения государственного образца). | 10000 |
| 18.2 | Обучение врачей | Курс «Лазерная медицина в дерматологии и косметологии» (теория и практика, 72 часа, с выдачей удостоверения государственного образца) | 18000 |
| 18.3 | Обучение врачей | Курс «Лазерная медицина в дерматологии и косметологии» (без теории, только мастер-класс). По окончании обучения выдается сертификат о прохождении мастер-класса. | 8000 |
| 18.4 | Заочное обучение | Курс «Лазерная биоревитализация. Теория и практика» (теоретические основы, текстовые материалы, мастер-класс) на диске в формате DVD. По окончании обучения выдается сертификат о прохождении мастер-класса. | 3000 |